Microtek Scanner ICC Profiler使用方法

- 安裝介紹：由於高階機種對色彩影像品質非常敏感，常會受掃描器燈管亮度及色溫所影響，所以在使用之前務必將“ICC Profiler”install於電腦上，同時需對每一台Scanner執行色彩校驗，以確保掃描出之彩色品質

- 安裝指南： 每一個機種皆有其“Installation and Operation Manual”說明如何安裝，以ArtixScan 1100為例，請翻閱第25頁有詳細說明，若再不明瞭，請參考下列說明

- 安裝說明：

- 首先將ScanWizard Pro CD放入電腦，進行install動作，圖示如下：

請務必先將此三份檔案安裝在電腦中，再執行色彩校驗工作

B. 安裝完畢後，再將Kodak Q-60R1 & E1 Target放在glass上（貼齊前緣置中擺放）

C. 從左下角進入“開始”選“程式集” ，選“Microtek ScanWizard Pro for Windows” ，選“ Microtek Scanner ICC Profiler”後出現以下畫面

說明：

d

c

a

b

a. 請選擇所使用Target mode（Reflective，Positive Film）

b. 依Target date code 選擇其“Type”

c. Tonal Mapping請選擇“Normal”

d. 以上選項無誤後請按下“Start Profiling”即進行Preview動作，如下圖：

e

e. 先將白色框線縮與Target同寬，如下圖：

e

f

f. 確認縮小與Target同寬後即按下“Scan”

g. 首先三角定位，將游標移入彩色稿中會出現“┘”(從左上右上右下) ，流程圖示如下：

g

h. 完成定位後可按“Show Patches”確認定位點是否正確

i

h

i. 定位點無誤後請按“Create Profile” ，顯示如下：

j

j

j. 請輸入Profile Filename及Profile Description，其名稱可自己設定，因說明方便故輸入“AS1100”，完成後請按“OK”

k. 重新進入ScanWizard Pro在Scanner Profile選“AS1100”後完成所有安裝工作

l. ICC Profile應定時校正以免燈管衰減影響色彩品質

k

k